|  | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРАТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ОТДЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТАРАКЛИЯ |
| --- | --- |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

|  | Разместите баллон снаружи в металлическом шкафу! |  | Прекратите использование плиты, если вы надолго покидаете кухню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Когда вы закончите готовить, убедитесь, что вы выключили плиту! |  | Запасные баллоны храните на открытом воздухе! |
|  | Всегда сначала зажигайте спичку, а затем включайте кран подачи газа! |  | Заправьте баллоны только тем топливом, для которого они предназначены! |

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

|  | Использование несоответствующих или дефектных баллонов! |  | Размещение баллонов в помещениях зданий, жилых домов! |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Использование неисправных шлангов! |  | Подключение баллонов без редуктора давления! |
|  | Размещать баллоны возле источников тепла! |  | Проводить газовый шланг за печкой! |

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!

ПОСРЕДСТВОМ ПРАВИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ, ВЫ СПАСАЕТЕ ЖИЗНЬ!

В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ЗВОНИТЕ – 112